## Pakiet nr 1
Formularz asortymentowo - cenowy - Załacznik "1A" do SIWZ
Pakiet Nr 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem przepływu od 0-250 w kształcie koła z możliwością regulacji jedną ręką. Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. |  | Szt. | 1400
2 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, zapobiegając zapowietrzeniu układu. · Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Bez DEHP |  | Szt. | 9000
3 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych . Dwuczęściowa komora kroplowa. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Bez DEHP Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. |  | szt | 1000
4 | Zestaw do wkłuć centralnych z prowadnicą niklowo – tytanową oraz strzykawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki. Cewnik z zastawkami uniemożliwiającymi przedostanie się powietrza i wypływ krwi. | dwukanałowy 7Fx30cm | Szt | 90
|  | dwukanałowy 7Fx15cm | Szt | 80
|  | trzykanałowy 7Fx15cm | Szt. | 80
|  | trzykanałowy 7Fx20cm | Szt. | 80
5 | Zestaw do wkłuć centralnych antybakteryjny. Cewnik wykonany z poliuretanu z substancja biguanid –zabezpieczająca przed kolonizacją bakterii i mająca charakter hydrofilny i z prowadnicą niklowo – tytanową oraz strzykawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki, igła z bocznym zaworem | dwukanałowy 7Fx20cm | Szt. | 80
6 | Cewnik do wkłuć centralnych 1 światłowy 16Gx 30mm z prowadnicą niklowo – tytanową oraz strzykawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki, igła z bocznym zaworem | jednokanałowy 16Gx30cm | Szt. | 10
7 | Cewnik do wkłuć centralnych pediatryczny 2 światłowyz prowadnicą niklowo- tytanową | dwukanałowy 4Fx8cm | Szt. | 1
|  | dwukanałowy 4Fx13cm | Szt. | 1
8 | Żółta strzykawka do pomp infuzyjnych 50ml z igłą |  | Szt | 180
9 | Elektroda typu Eledyn 2/f6 |  | Szt. | 15
10 | Igła Tuohy do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G 1,3 x 80 mm | 18G 1,3 x 80 mm | Szt. | 200
11 | Igła do znieczuleń podpajęczynowkowych szlif atraumatyczny z otworem na końcu igły 0,47 x 88 mm | 0,47 x 88 mm | Szt. | 10
12 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych szlif typu Pencil Point Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | 0,42 x 88 mm z prowadnicą | Szt. | 1400
|  | 0,42 x 120 mm | Szt. | 50
|  | 0,53 x 88 mm z prowadnicą | Szt. | 100
|  | 0,53 x 103mm z prowadnicą | Szt. | 50
|  | 0,77x88 mm | Szt. | 10
13 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quinke Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | 22G x 40 mm | Szt. | 50
|  | 22G x 88 mm | Szt. | 300
|  | 20G x 88mm | Szt. | 50
|  | 25G x 88 mm | Szt. | 200
14 | Igła do stymulacji nerwu przy znieczulaniu splotu ze szlifem 30 | 0,7x80mm | Szt. | 5
|  | 0,7x50mm | Szt. | 5
15 | Igła do linii krwi pakowane po 2 sztuki |  | Szt. | 5
16 | Koszulka hemostatyczna typu Intradyn tętniczy F6 |  | Szt | 5
17 | Koszulka hemostatyczna typu Intradyn żylny F8 |  | Szt | 10
18 | Kaniula insuflacyjna |  | Szt | 10
19 | Klipsy do laparoskopii do aparatu PG 020 do ssania i płukania PG 024 /op. à 10 sztuk/ |  | Op | 20
20 | Kranik trójdrożny z poliamidu z wyczuwalnym indykatorem przepływu |  | szt | 2000
21 | Linia tętnicza do aparatu Trio |  | Szt. | 10
22 | Linia żylna V 602 |  | Szt. | 10
23 | Łącznik Finger |  | Szt | 700
24 | Oryginalny zestaw do pomp infuzyjnych typu Infusomat z wstawka silikonową |  | Szt | 1400
25 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 szt./op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 1 |  | Op. | 30
26 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 szt./op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 2 |  | Op. | 60
27 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej100 szt. /op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 3 |  | Op. | 5
28 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 sz./op. - patrz załącznik do pakietu poz. nr 4 |  | Op. | 60
29 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 szt./op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 5 |  | Op. | 5
30 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 szt./op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 6 |  | Op. | 5
31 | Przyrząd do aspiracji leków typu Mini Spike z filtrem bakteryjnym, zastawką i samozamykającą się klapką |  | Szt. | 7500
32 | Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych | 20 G | Szt | 100
|  | 22 G | Szt | 10
33 | Podstawowy zestaw do intensywnej terapii |  | Szt. | 5
34 | Rampa pięciokranikowa wielokolorowa wykonana z poliamidu, materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków z łącznikiem rotacyjnym, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej |  | Szt | 5
35 | Rampa trzykranikowa wielokolorowa wykonana z poliamidu, materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków z łącznikiem rotacyjnym, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej |  | Szt | 650
36 | Rampa trzykranikowa wielokolorowa z drenem 180cm wykonana z poliamidu, materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków z łącznikiem rotacyjnym, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej |  | Szt | 50
37 | Strzykawka 50/60 z gumowym tłokiem na wkręt do pomp Perfusor Space |  | Szt | 9500
38 | Igła typu Stimuplex A 22Gx 50mm, igła ścięta pod kątem 30° z możliwością znieczulania splotów pod kontrolą USG |  | Szt | 180
39 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej typu Pleurofix |  | Szt. | 20
40 | Zestaw do pobierania próbek z tchawicy |  | Szt. | 80
41 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych w tym igła Tuohy 18x3i1/4 cala z systemem mocowania filtra |  | Szt | 10
42 | Zestaw węży do laparoskopii do aparatu PG 020 do ssania i płukania PG 024 / opakowanie 10 sztuk/ |  | Op | 50
43 | Zestaw do przeskórnego wprowadzania cewnika techniką Selingera z igłą punkcyjną 1,3x70mm, prowadnikiem drutowym, rozszerzałem i koszulką F5 |  | Szt | 10
44 | Zestaw do ciągłego znieczulania splotu |  | Szt | 1
45 | Zestaw do przeskórnego wprowadzania cewnika techniką Selingera z igłą punkcyjną 1,3 x 63,5mm, prowadnikiem drutowym, rozszerzałem i koszulką hemostatyczną, osłonką ochonną na cewnik i zastawką hemostatyczną F6 |  | Szt | 20
46 | Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią dotętniczą |  | Szt | 40
47 | Zestaw do połączonego znieczulania podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego. Igła podpajęczynówkowa G 27x8” /0,42x138,5mm/ Pencil Point, igła Touhy G 18x 3i ¼ / 1,3x80mm/, różowa z otworem w linii prostej dla igły podpajęczej, cewnik G20 zamknięty koniec, trzy otwory boczne, filtr zewnątrzoponowy, strzykawka L.O.R 10ml, Luer, zatrzaskowy system mocowania filtra do skóry pacjenta, system blokowania igły podpajęczynówkowej -docking system |  | Szt. | 10
48 | Zamknięty system pomiaru diurezy godzinowej. Trójkomorowy plastikowy zbiornik do pomiaru diurezy o poj.500ml z komorą Pasteura z zastawka antyrefluksową, worek o poj. 2000ml, dwa filtry hydrofobowe, zastawka antyrefluksowy w worku i w komorze ,dren jednoświatłowy, dren wychodzi z pojemnika pod kątem 45°, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, system mocujący 4 mozliwości. Odłączalny wymienny worek, kranik o czytelnej pozycji otwarty-zamknięty |  | Szt | 1
49 | Igła do znieczulania splotu ramiennego Stimuplex D 22G 0,7x120mm - izolowana igła aż do szlifu, nietnący atraumatyczny czubek szlifu igły, igła ze szlifem 15o, |  | Szt. | 50
50 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji.Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymujący wypływ krwi poza kaniulę. | 16 G 1,7x50mm | Szt. | 500
|  | 17 G 1,4/1,5 x 45 mm | Szt. | 500
|  | 18 G 1,2/1,3 x 33 mm | Szt. | 600
|  | 18 G 1,2/1,3 x 45 mm | Szt. | 12000
|  | 20 G 1,0/1,1 x33 mm | Szt. | 11000
|  | 22 G 0,8/09 x 25 mm | Szt. | 5000
|  | 24 G 0,7 x 19 mm | Szt. | 600
51 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% 2 ml z możliwością wypełnienia do 3ml à 100 sztuk / na strzykawce musi być nazwa producenta. | 2 ml | op. | 600
52 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% 20 ml z możliwością wypełnienia do 24ml à 100 sztuk / na strzykawce musi być nazwa producenta. | 20 ml | op. | 600
53 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% 10 ml z możliwością wypełnienia do 12ml à 100 sztuk / na strzykawce musi być nazwa producenta. | 10 ml | op | 450
54 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% 5 ml z możliwością wypełnienia do 6ml à 100 sztuk / na strzykawce musi być nazwa producenta. | 5 ml | op. | 450
55 | Aparat do przygotowywania leków typu Ecoflac Mix Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. |  | Szt. | 100
56 | Łącznik międzystrzykawkowy |  | Szt. | 200
57 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. |  | Szt. | 3500
58 | Korki do kaniul sterylne |  | Szt. | 16000
59 | Bezpieczna kaniula żylna bez portu, wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminujacym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiar 18Gx32mm i 45mm,20Gx25 i 32 mm, 22Gx25mm Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. /dowolnego rozmiary/ | 18G x 32mm i 45mm, | Szt. | 300
|  | 20G x 32mm i 25mm | Szt. | 300
|  | 22Gx25mm, | Szt. | 300
|  | 24Gx19mm | Szt. | 200
60 | Igła z filtrem cząsteczkowym 5 μm |  | Szt. | 100
61 | Rurka z filtrem czasteczkowym 5 μm Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. |  | Szt. | 100
62 | Aparat do przygotowywania leków w systemie zamkniętym typu Ecoflac Connect umożliwiający bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika z płynem oraz równoczesne podłączenie zestawu do przetoczeń |  | Szt. | 400
63 | Koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  | Szt. | 3500
64 | strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 5 ml. roztworu 0,9 % NaCl zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  | Szt. | 600
65 | strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  | Szt. | 600
66 | Zestaw do punkcji opłucnej |  | szt. | 40
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Do oferty dołączyć próbki z poz. 1, 7, 55, 57, 60, 61 w ilości po 1 szt. z każdej pozycji
Wartość netto pakietu nr 1:
Słownie:
Wartość brutto pakietu nr 1:
Słownie:

## Zał. do Pakietu nr 1
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 1 - Wykaz wzorów ostrzy skalpela

## Pakiet nr 2.
Pakiet Nr 2.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Butelka do dobowej zbiórki moczu, 2 litry |  | szt. | 30
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dren dł. min 1,5 m, z zakrzywionymi wypustkami donosowymi, gwiazdkowy przekrój drenu Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. |  | szt. | 1600
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków, dren dł. min. 1,5m, z zakrzywionymi wypustkami donosowymi, gwiazdkowy przekrój drenu |  | szt. | 50
4 | Cewnik do karmienia CH/FR 5,0-10,0 x min. 40cm, wykonana z poliuretanu, pasek RTG, zintegrowana zatyczka, skalowanie co 1cm od min. 5 do 25cm | CH/FR 5,0 | szt. | 20
|  | CH/FR 6,0 | szt. | 50
|  | CH/FR 7,0 | szt. | 20
|  | CH/FR 8,0 | szt. | 20
|  | CH/FR 9,0 | szt. | 20
|  | CH/FR 10,0 | szt. | 20
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrągloną końcówką, wykonany z pcv, z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi, numeryczne i kolorystyczne oznaczenie łącznika w rozmiarach: | CH/FR 12 x 600 | szt. | 200
|  | CH/FR 14 x 600 | szt. | 400
|  | CH/FR 16 x 600 | szt. | 7000
|  | CH/FR 18 x 600 | szt. | 4000
6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrągloną końcówką, wykonany z pcv, z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi, numeryczne i kolorystyczne oznaczenie łącznika w rozmiarach: | CH/FR 6 x 400; | szt. | 100
|  | CH/FR 8 x 400; | szt. | 100
|  | CH/FR 10 x 400; | szt. | 500
|  | CH/FR 12 x 400; | szt. | 100
7 | Cewnik typu Nelaton CH/FG 6-24x40cm /dł.robocza 36cm/ | CH/FG 6 x40cm | szt. | 20
|  | CH/FG 10 x40cm | szt. | 20
|  | CH/FG 14 x40cm | szt. | 20
|  | CH/FG 16 x40cm | szt. | 40
|  | CH/FG 8 x 40 cm | szt. | 20
|  | CH/FG 12 x40cm | szt. | 20
|  | CH/FG 18 x40cm | szt. | 40
|  | CH/FG 20 x40cm | szt. | 40
|  | CH/FG 22 x40cm | szt. | 40
|  | CH/FG 24 x40cm | szt. | 40
8 | Cewnik typu Nelaton CH/FG 18x20cm kobiecy /dł.robocza 14,7cm/ | CH/FG 18x20cm | szt. | 150
9 | Cewnik typu Tiemann CH 14 - 24 | CH 14 | szt. | 20
|  | CH 16 | szt. | 20
|  | CH 18 | szt. | 30
|  | CH 20 | szt. | 30
|  | CH 22 | szt. | 30
|  | CH 24 | szt. | 30
10 | Cewnik urologiczny typu Pezzer CH 18 - 28, dł. min. 40cm, wykonany z miękkiego lateksu, min. cztery otwory w końcówce dystalnej, opakowanie folia i folia/papier | CH 18 | szt. | 40
|  | CH 20 | szt. | 40
|  | CH 22 | szt. | 40
|  | CH 24 | szt. | 40
|  | CH 26 | szt. | 40
|  | CH 28 | szt. | 40
11 | Cewniki dopęcherzowe, typ Tiemann , lateksowe, silikonowane, balon 5-10 ml, sztywny koniec ułatwiający wprowadzanie, CH 18 - 24, opakowanie folia i folia/papier | CH 18 | szt. | 10
| Cewniki dopęcherzowe, typ Tiemann , lateksowe, silikonowane, balon 5-10 ml, sztywny koniec ułatwiający wprowadzanie, CH 18 - 24, opakowanie folia i folia/papier | CH 20 | szt. | 10
|  | CH 22 | szt. | 10
|  | CH 24 | szt. | 10
12 | Cewnik / Dren z trokarem do drenażu jamy opłucnej jałowy, wykonany z miękkiego lub standardowego PCV /do wyboru przez użytkownika/, kontrast RTG, znaczniki głębokości co min. 2cm, oznaczenie rozmiaru na drenie, łączniku i tokarze, trokar tępy lub ostry-trójgraniec /do wyboru przez użytkownika/ - długość 39cm | CH 20 | szt. | 5
|  | CH 24 | szt. | 10
|  | CH 26 | szt. | 10
|  | CH 28 | szt. | 10
|  | CH 32 lub CH 36 | szt. | 10
13 | Dren z trokarem do drenażu jamy opłucnej CH 16, wykonany z miękkiego lub standardowego PCV /do wyboru przez użytkownika/, kontrast RTG, znaczniki głębokości co min. 2cm, oznaczenie rozmiaru na drenie, łączniku i tokarze, trokar tępy lub ostry-trójgraniec /do wyboru przez użytkownika/ - długość 23cm | CH 16 | szt. | 10
14 | Dren do maski tlenowej długość 2,1m |  | szt. | 650
15 | Dren Kehra / T-dren/ do dróg żółciowych lateksowy 30x13 Latex lub silikonowany CH 12 - 22 | CH 12 | szt. | 30
|  | CH 14 | szt. | 30
|  | CH 16 | szt. | 30
|  | CH 18 | szt. | 30
|  | CH 20 | szt. | 30
|  | CH 22 | szt. | 30
16 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, ostrze ze stali nierdzewnej, cienkościenna, ostro zakończona, umożliwa łatwą iniekcję; nasadka i osłona igły- polipropylenowa,środek natłuszczający: olej silikonowy; barwne oznakowanie rozmiaru; może zostać podłączona do adaptera Luer, sterylna, pojedynczo pakowana, (op. à 100 szt.) Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 op. dowolnego rozmiaru | 0,5 x 25 | op. | 100
|  | 0,6 x 30 | op. | 100
|  | 0,7 x 40 | op. | 150
|  | 0,8 x 40 | op. | 300
|  | 0,9 x 40 | op. | 200
|  | 1,2 x 40 | op. | 600
|  | 1,6 x 40 | op. | 5
|  | 1,8 x 40 | op. | 5
17 | Igła do nakłuć lędźwiowych | 20 G 0,9x88 mm | szt. | 400
|  | 20G 0,9x75mm | szt. | 400
|  | 22G 0,7x90mm | szt. | 400
18 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Pencil Point | 29 Gx103mm | szt. | 10
|  | 24 Gx150mm | szt. | 10
19 | Kaniula dotętnicza z portem bocznym lub bez portu bocznego, z zaworem typu kulkowego | 1,0/1,1 G 20 x 45 mm | szt. | 300
20 | Kranik trójdrożny typu Connecta z drenem 100 cm. |  | szt. | 300
21 | Łopatka laryngologiczna niejałowa /a 100 szt/ |  | op. | 80
22 | Łopatka laryngologiczna jałowa /a 100 szt/ |  | op. | 100
23 | Maska anestezjologiczna dla dorosłych z rezerwuarem |  | szt. | 300
24 | Nebulizator z ustnikiem, rurą karbowną, dren dł. min. 210cm |  | szt. | 500
25 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych, op. a' 50 szt. |  | op. | 200
26 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt, op. a' 50 szt. |  | op. | 100
27 | Prowadnica do rurek intubacyjnych CH 15 /600mm | CH 10 /600mm | szt. | 10
|  | CH 14 /600mm | szt. | 10
|  | CH 15 /600mm | szt. | 20
28 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5 m |  | szt. | 1600
29 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy 1,5 m |  | szt. | 2000
30 | Przyrząd do przetoczeń krwi /nie zawiera PCV i DEHP/ Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. |  | szt. | 3000
31 | Przyrząd do żywienia dojelitowego typu FEG FLOCARE | CH 18 | szt. | 20
32 | Rurka intubacyjna z mankietem typu Soft-Seal® z otworem Murphy'ego Miękki, cienkościenny niskociśnieniowy mankiet typu Soft-Seal® wykonany z materiału o potwierdzonej klinicznie, obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, zapewniający dobre uszczelnienie i spowalniający wzrost ciśnienia w mankiecie w trakcie intubacji. | 7 | szt. | 40
|  | 7.5 | szt. | 40
|  | 8 | szt. | 40
33 | Rurka intubacyjna z przewodem do odsysania znad mankietu.Odwrócony mankiet typu Soft-Seal® o potwierdzonej klinicznie, obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu oraz duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny. Wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania o średnicy 4 mm, niezmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze. | 7,0 | szt. | 50
|  | 7,5 | szt. | 50
|  | 8,0 | szt. | 50
|  | 8,5 | szt. | 50
34 | Skalpel jednorazowy |  | szt. | 300
35 | Staza automatyczna |  | szt. | 100
36 | Strzykawka 100 ml cewnikowa Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. |  | szt. | 2800
37 | Strzykawka do insuliny 1 ml z igłą nakładaną 30G (0,29x13mm), U-40, logo lub nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze strzykawki, op. a 100 szt, |  | op. | 5
38 | Strzykawka do tuberkuliny 1 ml z igłą nakładaną 25-26G (0,45-0,50x10-16mm), logo lub nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze strzykawki, op. a 100 szt, |  | op. | 30
39 | Wieszak do worków do moczu |  | szt. | 600
40 | Woreczki do moczu dla niemowląt, pojemność 100ml, opakowanie folia/papier | chłopięce | szt. | 600
|  | dziewczęce | szt. | 600
41 | Worki colostmijne 15mm do 70 mm samoprzylepne jednokomorowe zamknięte |  | szt. | 20
42 | Worki do moczu 2 litrowe z odpływem niesterylne lub sterylne z zastawką antyrefluksyjną |  | szt. | 6000
43 | Worki foliowe na zwłoki z zamkiem |  | szt. | 250
44 | Wziernik ginekologiczny S, M, L, wolny od ftalanów DEHP | rozm. S | szt. | 600
|  | rozm. M | szt. | 1000
|  | rozm. L | szt. | 200
45 | Zaciskacz do pępowiny sterylny |  | szt. | 600
46 | Zaciskacz do pępowiny sterylny. Zestaw stanowiący moduł w kształcie klamry, wyposażony w 2 zaciskacze, ostrze do przecięcia pępowiny. Zestaw pozwala na przycięcie pępowiny w równej linii z krawędzią zaciskacza Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. |  | szt. | 50
47 | Zestaw do cystostomii (rozm.10, 12, 14), w zestawie min. cewnik poliuretanowy typu pigtail CH10 x 55cm, rozrywalna igła punkcyjna 12cm, worek na mocz 2000ml z zaworem spustowum typu T, klema zaciskowa, zatyczka do cewnika, przylepny stabilizator na rzep - pakowany w worek foliowy i opakowanie folia/papier | 10 | szt. | 10
|  | 12 | szt. | 10
|  | 14 | szt. | 10
48 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej, jednorazowy, trzykomorowy / wydzielona komora zastawki podwodnej, wodna komora siły ssania, komora zbiorcza/; komora zbiorcza trzyczęściowa, wymienna, pojemność 2,5 l; skala pediatryczna od 3 do 50 ml co 2 ml; system antyrefluksowy w komorze zastawki podwodnej, automatyczny zawór uwalniający nadmiar ciśnienia dodatniego, antyzałamaniowe zabezpieczenie samouwalniającego się drenu umożliwiającego pobranie próbki poprzez wkłucie igły w dren; łącznik schodkowy do podłączenia cewników; z integralnymi wieszakami i zdejmowaną podstawką; sterylny, opakowanie podwójne |  | szt. | 20
49 | Zestaw do lewatywy czysty mikrobiologicznie, 1500ml, kanka o dł. 150cm zakończona otworem centralnym i 1 bocznym, naniesiony środek nawilżający |  | szt. | 400
50 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | 7,0 | szt | 5
51 |  | 8,0 | szt | 5
52 | Zgłębnik PUR (Ch8; Ch10; Ch12) do żywienia dojelitowego-wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, nie twardnieje przy dłuższym stosowaniu (6 tygodni), podziałka centymetrowa, linia kontrastująca w promieniach RTG, koniec zgłębnika wyposażony w dwa dodatkowe otwory boczne, wolny do DEHP, długość 130cm | CH 8 | szt. | 5
|  | CH 10 | szt. | 5
|  | CH 12 | szt. | 5
53 | Zgłębnik żołądkowy (CH/FG 18; CH/FG 20; CH/FG 22; CH/FG24; CH/FG 26) minim. 100 cm, pakowane z prostym końcem dystalnym / 25-30 cm/ nie zwinięte w ślimak, z prowadnicą, zmrożona powierzchnia zewnętrzna cewnika Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. | CH/FG 18 | szt. | 200
|  | CH/FG 20 | szt. | 200
|  | CH/FG 22 | szt. | 200
|  | CH/FG24 | szt. | 40
|  | CH/FG 26 | szt. | 40
54 | Zgłębnik Segstakena CH 18 - 21, wykonane z mieszaniny lateksu i silikonu, powinny posiadać długość min. 100cm oraz czytnik położenia RTG pomiędzy balonami | CH 18- 21 | szt. | 5
55 | Butelka Redona 200 ml |  | szt. | 800
56 | Butelka Redona 400 ml. |  | szt. | 200
57 | Dren Redona | CH10/800 /jałowy/ | szt. | 200
|  | CH12/800 /jałowy/ | szt. | 300
|  | CH14/800 /jałowy/ | szt. | 300
|  | CH16/800 /jałowy/ | szt. | 300
|  | CH18/800 /jałowy/ | szt. | 200
58 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych (dług. komory kroplowej min. 6cm.) /nie zawiera PCV i DEHP/ Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. |  | szt. | 30000
59 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy /nie zawiera PCV i DEHP/ |  | szt. | 500
60 | Zestaw cewników | typu GDU 1120 E | szt. | 40
61 | Elektroda do EKG dla dzieci o wymiarach: średnica 35mm, hydrożel stały, podłoże piankowe, wysoka jakość styku, styk chlorosrebrowy/Ag/Ag/Cj |  | szt | 300
62 | Elektroda do EKG o wymiarach: 33x40mm, hydrożel stały, podłoże piankowe, styk chlorosrebrowy/Ag/agCj (dop. Elektrodę o wymiarach 48x34mm) |  | szt | 45000
63 | Kieliszki do leków j.u., plastikowe à 75szt. |  | op | 1200
64 | Koc p/wstrząsowy z folii aluminiowej |  | szt | 200
65 | Majtki medyczne, stringi, damskie |  | szt | 800
66 | Majtki medyczne, stringi, męskie |  | szt | 800
67 | Prezerwatywy (osłonka na głowicę USG) |  | szt | 3000
68 | Żel do ultrasonografie o,5kg |  | szt | 250
69 | Żel do EKG op. à 500 ml |  | szt | 30
70 | Żel do EEG op. à 500 ml |  | szt | 30
71 | Żel do defibrylatora op. à 500 ml |  | szt | 10
72 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem, pojemność 0,25l. |  | szt | 500
73 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem, pojemność 0,5l, Ø85x110mm |  | szt | 200
74 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem. Pojemność; 1 litr ø110x132mm |  | szt | 150
75 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem. Pojemność; 2 litry ø137x165mm |  | szt | 150
76 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE zakręcane, pojemność 0,2l |  | szt | 500
77 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE zakręcane, pojemność 3 litry |  | szt | 50
78 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne PS z wciskana pokrywą zapobiegającą wydostaniu się cieczy na zewnątrz pojemność: 5 litrów ø 200x215mm |  | szt | 150
79 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE z wciskana pokrywą zapobiegającą wydostaniu się cieczy na zewnątrz pojemność:V 30 ml |  | szt | 600
80 | Pojemnik na odpady szpitalne 0,7 l, z zamykanym otworem |  | szt | 2500
81 | Pojemnik plastikowy do moczu 100ml, z nakrętką, niejałowy |  | szt | 10000
82 | Pojemnik plastikowy do moczu z nakrętką, jałowy |  | szt | 2000
83 | Pojemnik plastikowy do badań kału |  | szt | 600
84 | Pojemniki na odpady szpitalne pojemność : 2 litry, składaja się z wiaderka, wieka szczelnie zatrzaskiwanego i szczelnego zamknięcia, otwór wrzutowy w pokrywie posiada wycięcia o specjalnym kształcie co umożliwia bezpieczne oddzielanie igieł od strzykawek |  | szt | 800
85 | Pojemniki na odpady szpitalne pojemność : 3,5 litra -składaja się z wiaderka, wieka szczelnie zatrzaskiwanego i szczelnego zamknięcia, otwór wrzutowy w pokrywie posiada wycięcia o specjalnym kształcie co umożliwia bezpieczne oddzielanie igieł od strzykawek |  | szt | 120
86 | Pojemniki na odpady szpitalne pojemność : 5 litrów -składaja się z wiaderka, wieka szczelnie zatrzaskiwanego i szczelnego zamknięcia, otwór wrzutowy w pokrywie posiada wycięcia o specjalnym kształcie co umożliwia bezpieczne oddzielanie igieł od strzykawek |  | szt | 2000
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Do oferty dołączyć próbki z poz. 2, 16, 30, 36, 47, 54, 59 w ilości po 1 szt. z każdej pozycji
Wartość netto pakietu nr 2: ………………………………. Zł
Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 2: ………………………………. Zł
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiary | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, zakres obj.oddch. 150-1200ml, wysoka skuteczność filtracji przeciwbakteryjnej min 99,999%; niskie opory przepływu 0,8 cmH2O przy 30l/min; przestrzeń martwa 35-36ml; niska masa 19-20g, sterylny. |  | szt | 2500
2 | Filtr mechaniczny wyposażony w wyodrębnioną warstwę celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci, wysoka skuteczność filtracji przeciwbakteryjnej min 99,999%; niskie opory przepływu 1,1 cmH2O przy 30l/min; przestrzeń martwa 65-66ml; niska masa 35-36g, sterylny. |  | szt | 2000
3 | Łącznik karbowany martwa przestrzeń z pcv, o gładkim świetle wew, długość 15cm, przyłącza 15M-15F, sterylny. |  | szt | 1000
4 | Łącznik karbowany martwa przestrzeń z pcv, z przyłączem kątowym podwójnie obrotowym, o gładkim świetle wew, z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, długość 15cm, przyłącza 22M/15F-15M, sterylny. |  | szt | 1500
5 | Maska tlenowa dla dzieci, z odpornym na zgniatanie drenem tlenowym 213cm o przekroju gwiadkowym, z klipsem stabilizującym na nos i elastycznym paskiem mocującym. |  | szt | 60
6 | Maska tlenowa dla dorosłych, z odpornym na zgniatanie drenem tlenowym 213cm o przekroju gwiadkowym, z klipsem stabilizującym na nos i elastycznym paskiem mocującym. |  | szt | 2500
7 | Maska z nebulizatorem dla dorosłych, nebulizator o pojemności 5ml, skalowany co 1ml, z odpornym na zgniatanie drenem tlenowym 213cm o przekroju gwiadkowym, z klipsem stabilizującym na nos i elastycznym paskiem mocującym |  | szt | 220
8 | Maska z nebulizatorem dla dzieci, nebulizator o pojemności 5ml, skalowany co 1ml, z odpornym na zgniatanie drenem tlenowym 213cm o przekroju gwiadkowym, z klipsem stabilizującym na nos i elastycznym paskiem mocującym |  | szt | 50
9 | Rurka dooskrzelowa lewa z mankietem tchawiczym z poliuretanu, znaczniki RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem dooskrzelowym oraz przy wejściu do tchawicy ułatwiają i weryfikują położenie rurki. W zestawie dwie cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy. Baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką, oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego mankietu. Położenie mankietu zapisane na baloniku kontrolnym, dostępne w wersji z haczykiem na ostrogę lub bez | rozm. 37, 37, 39, 41 FR | szt | 10
10 | Rurka dooskrzelowa prawa z mankietem tchawiczym z poliuretanu, znaczniki RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem dooskrzelowym w kształcie litery S a także przy wejściu do tchawicy ułatwiają i weryfikują położenie rurki. W zestawie dwie cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy. Baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego mankietu. Położenie mankietu zapisane na baloniku kontrolnym. | rozm. 37, 37, 39, 41 FR | szt | 10
11 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, z podwójnym znacznikiem głębokości nad mankietem uszczelniającym oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kolorze różnym od transparantnego przewodu łączącego z rurką, rozm. 3,0 - 10,0mm Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. | 3,0 - 10,0 mm | szt | 1200
12 | Rurka intubacyjna bez mankietu z medycznego PCV z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego min, 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki, rozm. 2,0 - 7,0mm Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. | 2,0 - 7,0 mm | szt | 100
13 | Rurka intubacyjna do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, mankiet uszczelniający o kształcie stożka, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi, możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej, dren do odsysania o średnicy min. 4 mm, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie, rozm. 6,0 - 9,0mm | 6,0 - 9,0 mm | szt | 60
14 | Rurka tracheostomijna z mankietem, ze stałym, transparentnym szyldem, z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, transparentny balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. | rozm 5,0 - 10,0 mm | szt | 50
15 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zew. i wew. rurki, transparentny łącznik 15mm Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. | rozm 5,0 - 10,0 mm | szt | 30
16 | Rurka tracheostomijna do przedłużonego stosowania bez mankietu, z miękim, obrotowym kołnierzem umożliwiającym optymalne dopasowanie do stomii, w zestawie wielorazowa kaniula wew ze złączem 15mm luer lock, kaniula niskoprofilowa oraz kaniula z zamkniętym światłem, obturator oraz taśma do mocowania | rozm. 4, 6, 8, 10 | szt | 10
17 | Rurka tracheostomijna do przedłużonego stosowania bez mankietu z pojedyńczym otworem fenestracyjnym, z miękim, obrotowym kołnierzem umożliwiającym optymalne dopasowanie do stomii, w zestawie wielorazowa kaniula wew ze złączem 15mm luer lock, kaniula niskoprofilowa oraz kaniula z otworem fenestracyjnym, obtorator, zatyczka dekaniulacyjna oraz taśma do mocowania | rozm. 4, 6, 8, 10 | szt | 5
18 | Rurka tracheostomijna do przedłużonego stosowania z mankietem, z miękkim, obrotowym kołnierzem umożliwiającym optymalne dopasowanie do stomii, w zestawie wielorazowa kaniula wew ze złączem 15mm luer lock, obturator oraz taśma do mocowania | rozm. 4, 6, 8, 10 | szt | 5
19 | Rurka tracheostomijna do przedłużonego stosowania z mankietem i pojedyńczym otworem fenestracyjnym, z miękkim, obrotowym kołnierzem umożliwiającym optymalne dopasowanie do stomi, w zestawie wielorazowa kaniula wew ze złączem 15mm luer lock, kaniula z otworem fenestracyjnym, obturator, zatyczka dekaniulacyjna, taśma do mocowania | rozm. 4, 6, 8, 10 | szt | 5
20 | Rurki ustno-gardłowe, sterylne, kodowane kolorem, rozm. 000/3cm, 00/4cm | 000/3 | szt | 20
|  | 000/4 | szt | 20
21 | Rurki ustno-gardłowe, sterylne, kodowane kolorem, rozm. 0/5cm, 1/6cm, 2/7cm, 3/8cm, 4/9cm, 5/10cm, 6/11cm Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. /dowolnego rozmiaru/ | 0/5cm | szt | 30
|  | 1/6cm | szt | 100
|  | 2/7cm | szt | 800
|  | 3/8cm | szt | 500
|  | 4/9cm | szt | 50
|  | 5/10cm | szt | 40
|  | 6/11cm | szt | 40
22 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, oddychających samodzielnie, z bocznie umieszczonym portem tlenowym, centralnie umieszczonym portem do odsysania z zatyczką, z komorą zbiorczą na wydzielinę, wymiennik wykonany z celulozy zapewniający nawilżanie powyżej 28mgH2O/l przy VT500ml, przestrzeń martwa 15-16ml, masa 8-9g, sterylny |  | szt | 150
23 | Obwód oddechowy do respiratora z pcv, o gładkim świetle wew, sterylny, długość 180cm, odłączalny Y z portami. |  | szt | 300
24 | Zamknięty system do odsysania pacjentów zaintubowanych, zaopatrzony w atraumatyczny cewnik zakończony otworem centralnym i czterema bocznymi, z podziałką co 1cm, długość cewnika 58cm, | rozm. 10, 12, 14, 16CH | szt | 20
25 | Zamknięty system do odsysania pacjentów z tracheostomią, zaopatrzony w atraumatyczny cewnik zakończony otworem centralnym i czterema bocznymi, z podziałką co 1cm, długość cewnika 36,5cm, | rozm. 12, 14ch. | szt | 20
26 | Rurki nosowo-gardłowe, wygładzona powierzchnia wew i zew, bezbarwne, przeźroczyste, sterylne | rozm. 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5mm. | szt | 60
27 | Cewnik typu Foley 10 FR; lateksowy silikonowany, balon 3-5ml; kodowany kolorem; sterylne, opakowanie folia-folia lub folia-papier, wewnątrz folia, plastikowa zastawka zwrotna, prowadnica | 10 FR | szt | 40
28 | Cewnik typu Foley 12 FR - 16 FR; lateksowy silikonowany, balon 5 -10ml, kodowany kolorem, sterylne, opakowanie folia-folia lub folia-papier, wewnątrz folia, plastikowa zastawka zwrotna | 12 FR | szt | 40
|  | 14 FR | szt | 40
|  | 16 FR | szt | 200
29 | Cewnik typu Foley 18 FR - 24 FR, lateksowy silikonowany, balon 30ml, kodowany kolorem, sterylne, pakowanie folia-folia lub folia-papier, wewnątrz folia, plastikowa zastawka zwrotna | 18 FR | szt | 2000
|  | 20FR | szt | 300
|  | 22 FR | szt | 300
|  | 24 FR | szt | 200
30 | Cewnik typu Foley 16 FR - 24 FR, lateksowy silikonowany, trójdrożny, balon 30ml,kodowany kolorem, sterylne, pakowanie folia-folia lub folia-papier, wewnątrz folia, plastikowa zastawka zwrotna | 16 FR | szt | 50
|  | 18 FR | szt | 50
|  | 20 FR | szt | 50
|  | 22FR | szt | 50
|  | 24 FR | szt | 50
31 | Rurka intubacyjna 5,5 bez mankietu silikonowana półprzeźroczysta, z podwójną podziałką centymetrową, ze znakiem skracania rurki. |  | szt. | 20
32 | Rurka intubacyjna 5,5 z mankietem silikonowana półprzeźroczysta, z podwójną podziałką centymetrową, ze znakiem skracania rurki. |  | szt. | 20
33 | Rurka intubacyjna zbrojona CH 7,5 | 7,5 CH | szt. | 50
|  | 7,0 CH | szt. | 50
|  | 6,5 CH | szt. | 10
|  | 6,0 CH | szt. | 10
|  | 8,0 CH | szt. | 40
|  | 8,5 CH | szt. | 10
34 | Rurka tracheostomijna zbrojona | 7,00 -10,00 | szt. | 25
35 | Worek typu SEPTI-vac poj. 2 l |  | szt. | 100
36 | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego z drenem o śr.wew. 7 mm i dł.min. 2,2 m z podłużnym usztywnieniem zapobiegającym zasysaniu się drenu z jedną końcówką lejkowatą i drugą końcówką Yankauer o śr wewn. 7,3 mm i dł. 25 cm, pakowane podwójnie, sterylne. Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. |  | szt. | 400
37 | Czyścik do elektronarzędzi chirurgicznych 54 x 5 cm |  | szt. | 1000
38 | Linia próbkująca CO2 do monitorów DATHEX OHMEDA o dł. 300 cm |  | szt | 200
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Do oferty dołączyć próbki z poz. 11, 12, 14, 15, 21, 36 w ilości po 1 szt. z każdej pozycji
Wartość netto pakietu nr 3: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 3: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiary | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wkład jednorazowy 1000 ml lub 2000ml – uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku żelującego w saszetkach oraz do pobierania wydzieliny do badań, wkład wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. | poj. 1000 ml lub 2000 ml | szt. | 800
2 | Uniwersalny wieszak na szynę plastikowy automatyczny z mechanizmem sprężynowym pozwalającym na szybki montaż na szynach o różnej wysokości i grubości, kompatybilny ze zintegrowanym 30 mm zaczepem kanistrów |  | szt. | 10
3 | Łącznik kątowy kompatybilny z gniazdem kanistra 14,2 mm, wymienny, umożliwiający skierowanie króćca w dowolną stronę, z przyłączem schodkowym do drenów o średnicy od 6 do 11mm. |  | szt. | 10
4 | Wózek niski - wposażony w 3 uchwty na pojemniki, wysokość 55 cm |  | szt. | 1
5 | Końcówka typ Yankauer do odsysania pola operacyjnego z drenem łączącym 300 cm, rozmiar końcówki 22G, dren wzdłóżnie żebrowany co zapobiega samozasysaniu się drenu, końcówka żeńska z wewnętrznymi pierścieniami dające stabilniejsze połączenie Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. |  | szt. | 400
6 | Dren łączący- żeńsko- żeński, długość 300cm, śr wew 7mm, dren wzdłóżnie żebrowany co zapobiega samozasysaniu się drenu, końcówka żeńska z wewnętrznymi pierścieniami dającymi stabilniejsze połączenie |  | szt. | 400
7 | Komora kolekcyjna o poj. 1000ml z podziałką co 10ml oraz wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości; komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka (zestaw przewidziany na siedem dni); płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45cm H2O; wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujacy o faktycznej sile ssania; sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze; wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego; automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej; podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim; kontrolka sygnalizująca rozprężenia płuc; posiadający bezigłowy port do pobierania próbek; pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne podczas transportu); wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka; zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych; jednorazowego użytku, sterylny. W zestawie worek do drenażu o poj. 1000ml wyposażony w korek zamykający-kompatybilny z zestawem do drenażu |  | szt. | 10
8 | Dren łączący- żeńsko- żeński, długość 200cm, śr wew 5-7mm, dren wzdłóżnie żebrowany co zapobiega samozasysaniu się drenu, końcówka żeńska z wewnętrznymi pierścieniami dającymi stabilniejsze połączenie |  | szt. | 100
9 | Worek na wymiociny, wyposażony w twardy plastikowy pierścień dopasowujący się do okolic ust, posiada oznaczenie objętości z dodatkową dokładną skalą w celu precyzyjnego mierzenia małych objętości. Pojemność 2000ml Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. |  | szt. | 4500
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Do oferty dołączyć próbki z poz. 1, 5 i 9 w ilości po 1 szt. z każdej pozycji
Uwaga!
W ramach ceny ofertowej Wykonawca użyczy pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania o pojemności 1000ml lub 2000ml - przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączania drenu ssącego od kanistra lub pokrywy wkładu przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 85° C, i sterylizację w autoklawie 121° C w ilości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego (ok. 50 szt)
Wartość netto pakietu nr 4: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 4: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5. Rękawice jednorazowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice lateksowo 50% -nitrylowe 50%, warstwa wewnetrzna 100% nitryl, bezpudrowe, AQL po zapakowaniu < 1,0 po zapakowaniu, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny , mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, rozmiary wg potrzeb zamawiającego Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1szt. (para) | Rozm.:6-9 | para | 5000
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, białe, grubość na palcu 0,1 +/-0,01 mm, długość min. 260 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o papierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary według potrzeb zamawiającego. rozmiary S-L opakowanie po 150sztuk | rozm. S-L | op | 4000
3 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, wykonane z lateksu, z wewnętrzną warstwą polimerową (informacja o pokryciu wewnętrznym fabrycznie naniesiona na opakowaniu) na każdym opakowaniu oznakowanie fabryczne podwójne jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu –norma EN455, EN374-cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTMF 1671 (fabrycznie oznakowane na opakowaniu)- potwierdzone raportami z wynikami, zgodność z normą EN455 potwierdzona przez niezależną europejską jednostkę notyfikujacą, poziom protein <30ug/rękawice (w badaniach niezależnych), AQL≤1,5 (fabryczne oznaczenie na opakowaniu), mankiet rolowany, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, grubość rękawic w palcach 0,12-0,15mm, rękawice trwałe, niezrywające się podczas, zakładania, łatwo wyciągane pojedyncze sztuki rękawic z opakowania, na każdym opakowaniu nadruk serii, data ważności, wyraźnie, oznakowany rozmiar, Op.a 100 szt. Do oferty dołączyć próbkę w ilości 1 szt. (op) | Rozm. S-L | op | 2500
4 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe pudrowane, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374-3, ASTM F 1671, oznakowane fabrycznie zgodnie z odpowiednimi normami na opakowaniu przeznaczone do kontaktu z substancjami mogącymi powodować trwały uszczerbek na zdrowiu , AQL 1,5, poziom protein < 50ug/g, mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 |  | op | 20
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o właściwościach nawilżająco-łagodzących –z wewnętrzną warstwą z witaminą E i wyciągiem z aloesu naturalnego, bez zawartości białka i glutenu, bezpudrowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, teksturowane (na końcach palców lub na całej powierzchni), spełniające normy EN 455, EN 420, EN 374, ASTM F 1671, AQL≤1,5 (oznaczenie na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez niezależną jednostke notyfikujacą, oznakowane podwójnie, jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III, opakowania fabrycznie oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami. zamawiający wymaga fabrycznych oznakowań na opakowaniu dotyczących: - podwójne oznakowanie rękawic: | rozm. S-L | op | 4000
Zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC i EN 455 i Zgodność z Dyrektywą 89/686/EEC oraz EN 420 i EN 374 (cz. 3 z poziomami ochrony), poziom AQL, zgodność z ASTM F1671, fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu wraz z poziomami ochrony przed substancjami chemicznymi w tym na co najmniej 2 alkoholi – składników środków dezynfekcyjnych stosowanych na terenie szpitala – izopropanolu i etanolu, nr, nazwa i pełny adres jednostki notyfikowanej, Op. po 200szt. Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. (op)
6 | Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii I, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat.I, EN 374-3, ASTM F 1671, oznakowane fabrycznie zgodnie z odpowiednimi normami na opakowaniu AQL 1,5, gładkie, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, bez zawartości ftalanów, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rozmiar: S,M, L, Op. po 100 sztuk |  | op | 200
7 | Rękawice trójwarstwowe, wykonane z termoplastycznego elastomeru, redukujące przenoszenie wirusów HIV i HCV, bez zawartości lateksu, pudru i akceleratorów, środkowa warstwa zbudowana z mikrokropelek z zawartością środka dezynfekcyjnego o składzie: dwa rodzaje IV soli amonowych, powierzchniowo czynnych i diglukomatu chlorcheksydyny w ilości 8ml na każdą z rękawic, grubość: 0,48mm |  | para | 20
8 | Rękawice sterylne, podwójnej ochrony, dwie pary w opakowaniu typu Duplex ortopedyczne, bezpudrowe Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. | rozm.:6-9 | para | 3000
9 | Rękawice chirurgiczne, sterylne o przedłużonym mankiecie typu PEHA Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. | rozm.:7-8 | para | 200
10 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, AQL=1, anatomiczne, poziom protein < 60 ug/g, zgodność z normą EN455 potwierdzone przez jednostkę notyfikującą, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, rozm.:6,5-9 | rozm.:6,5-9 | para | 400
11 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, AQL =1,5, zgodność z normą EN455 potwierdzone przez jednostkę notyfikującą, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 30 ug/g, mankiet rolowany, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, rozm.:6,5-9 Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. (opakowania) | rozm.:6,0-9 | para | 19000
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Do oferty dołączyć próbki poz. 1, 5, 8, 9, 11 w ilości po 1 szt. z każdej pozycji (lub najmniejszych ilościowo opakowań)
Wartość netto pakietu nr 4: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 4: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6. Cewniki do hemodializ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 + kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik czasowy do HD, trójświatłowy 13,5 Fr z poliuretanu typu Tecoflex, z obrotowymi skrzydełkami, ramiona proste lub zagięte, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700 mm – 1 szt., igła wprowadzająca 18G/70mm – 1 szt, rozszerzacz 13,5 Fr – 1 szt., korki Luer Lock – 3 szt., | długości: 17,5 cm 20 cm 25 cm, | szt | 20
2 | Cewnik czasowy do HD, dwuświatłowy 13 Fr z poliuretanu typu Tecoflex (ultra cienki – 65 shore), z końcówką o kształcie D, wysokoprzepływowy, z fabrycznie umieszczonym mandrynem w cewniku, ramiona proste lub zagięte, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700 mm – 1 szt., igła wprowadzająca 18G/70mm – 1 szt, rozszerzacz 13 Fr – 1 szt., korki Luer Lock – 2 szt., | długości: 17,5 cm 20 cm 25 cm, | szt | 40
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość netto pakietu nr 6: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 6: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100