## Pakiet 1 - gazometria
PAKIET Nr 1 Dzierżawa analizatora RKZ wraz z dostawą odczynników na 10 000 oznaczeń ( ok. 27 oznaczeń dziennie)
I. Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne potrzebne do wykonania 10 000 oznaczeń w okresie obowiązywania umowy
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość opakowań na 12 mies. | Nr katalogowy Nazwa odczynnika | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto (zł)
[5 empty] | (kol. C x kol. E) |  | (kol. F + (kol. F x kol. G %))
A | B | C | D | E | F | G | H
1
2
3
RAZEM
II. Materiały zużywalne konieczne do wykonania 10 000 oznaczeń
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/op. Na 12 mies. | Nr katalogowy | Cena 1 szt/ op. netto PLN | Wartość netto (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto (zł)
[5 empty] | (kol. C x kol. E) |  | (kol. F + (kol. F x kol. G %))
A | B | C | D | E | F | G | H
RAZEM
III. | Dzierżawa analizatora
Lp. | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto dzierżawy (zł)
[5 empty] | (kol. C x kol. D) |  | (kol. E + (kol. E x kol. F %))
A | B |  | C | D | E | F | G
10
SERWIS APARATU - Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów) i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury - uwzględnione w ramach ceny ofertowej
Ogółem I - III
W przypadku posiadania numerów katalogowych, prosimy o wpisanie ich do tabeli.
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 211)
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości na trzech poziomach wartości - L, N, H. (Codzienna kontrola na jednym poziomie)
6. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
7. | Nazwy odczynników w języku polskim.
8. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
9. | Gwarancja techniczna ( bezpłatne : naprawy, wymiana podzespołów, i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury)
10. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze).
11. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
12. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
13. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 1
14. | Wykonawca winien samodzielne określić wymagane odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne, materiały zuzywalne (i ich ilości) potrzebne do wykonania wymaganej liczby oznaczeń
Wartość netto pakietu nr 3 .................. (słownie...............................................................................................)
Wartość brutto pakietu nr 3 ................. (słownie..............................................................................................)
| …………………………..….……. |  |  | ………………………………………………………….
| /data/ |  |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Zał. 1 Pakiet 1 - gazometria
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 3 Dzierżawa analizatora RKZ wraz z dostawą odczynników na 10 000 oznaczeń ( ok. 27 oznaczeń dziennie) w okresie obowiązywania umowy
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
Nazwa aparatu:
Producent:
Typ/Model:
Rok produkcji:
Lp. | Opis parametrów granicznych | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (opisać) *
A | B | C | D | E
1 | Analizator - rok produkcji nie wcześniej niż 2016 | TAK
2 | Analizator w pełni zautomatyzowany | TAK
3 | Analizator wyposażony w UPS | TAK
4 | Wbudowana drukarka | TAK
5 | Automatyczny analizator do oznaczania parametrów krytycznych: pH, pCO2/ pO2, ctHb, O2Hb, MetHb, HbF, COHb, sO2, sód, potas, chlorki, wapń zjonizowany, mleczany, glukoza, bilirubina całkowita. | TAK
6 | Analizator przeznaczony do pracy całodobowej w systemie ciągłym - natychmiastowe przejście z trybu czuwania do trybu pracy | TAK
7 | Konstrukcja analizatora musi posiadać dwa sposoby podania próbki do wyboru: bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary | TAK
8 | Konstrukcja analizatora musi zapewnić, aby wszystkie parametry oznaczane były w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej - dotyczy to zarówno materiału badanego od pacjenta jak i materiału kontrolnego | TAK
9 | Analizator musi posiadać możliwość wykonania badania we krwi pełnej, osoczu, surowicy oraz płynach będących kontrolą jakości | TAK
10 | Analizator musi posiadać możliwość konfigurowania wybranych parametrów pomiarowych oraz ich wydruku wg potrzeb zamawiającego | TAK
11 | Zamawiający wymaga, aby czas wymaganych kalibracji, dla oferowanego analizatora, łącznie w ciągu doby nie był dłuższy niż 1 godzina. Analizator musi posiadać możliwość przerwania kalibracji dla wykonania badania próbki pilnej (uzyskanie pełnego wyniku, bez względu na postęp kalibracji) | TAK
12 | Analizator musi posiadać w swoim menu możliwość oceny wizualnej na ekranie bieżącego stanu wykorzystania odczynników i stanu napełnienia "pojemnika ścieków" | TAK
13 | Analizator przystosowany do pracy z odczynnikami konfekcjonowanymi w pojedynczych opakowaniach, co umożliwi wymianę pojedynczych opakowań, wykorzystanego już odczynnika (a nie wymiany kilku odczynników w zestawie) | TAK
14 | Oprogramowanie system kontroli jakości, możliwość pełnych analiz statystycznych krzywych L-J, zastosowanie reguł Westgarda | TAK
15 | Moduł automatycznej kontroli jakości. Możliwość oznaczania roztworów kontroli jakości na 4 poziomach. | TAK
17 | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy monitor | TAK
18 | Dostarczenie wraz z analizatorem instrukcji obsługi w j. polskim w wersji papierowej | TAK
19 | Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego podłączenia oferowanego analizatora do sieci szpitalnej (LIS Eskulap ) | TAK
20 | Wykonawca dostarczy protokół komunikacji analizatora oraz dokumentację w wersji elektronicznej | TAK
21 | Bezpłatna (w ramach oferty cenowej) obsługa serwisowa analizatora w czasie trwania umowy | TAK
22 | Bezpłatna instalacja analizatora oraz szkolenie w zakresie obsługi w siedzibie zamawiającego | TAK
23 | Przy instalacji analizatora wykonawca dołączy paszport techniczny | TAK
24 | Wraz z pierwszą dostawą odczynników wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w języku polskim , wykaz odczynników zawierających substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wersji elektronicznej i papierowej | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | Punktacja |  | Odpowiedź Wykonawcy: TAK/NIE
1 | Możliwość rozszerzenia menu badań o kreatyninę | TAK-20 pkt./NIE-0pkt.
2 | Możliwość rozbudowania aparatu o moduł automatycznego mieszania i podawania próbki | TAK-20 pkt./NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w krytdrium Jakość (Parametry techniczno-funkcjonalne) wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostac potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania - dokumenty te winny zostać złożone wraz z ofertą
| …………………………..….……. |  | …………………………………….
| /data/ |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet 2 - koagulologia
PAKIET Nr 2 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego
I. Odczynniki potrzebne do wykonania 17000 oznaczeń w okresie obowiązywania umowy (ok. 10 m-cy).
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 12 mies. | Nr katalogowy / Nazwa odczynnika | Ilość opakowań na okres obowiązywania umowy | Cena 1szt/ op. netto (zł) | Wartość netto zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto (zł)
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Zestaw do ozn . czasu protrombinowego + fibrynogen | 10000
2 | Zestaw do ozn . APTT + CaCl 2 0,025 mol/l | 5000
3 | Zestaw do ozn. Fibrynogenu met. Clausa | 700
4 | Zestaw do ozn . D-dimerów | 1300
RAZEM
II. Kalibratory i kontrole potrzebne do wykonania 17000 oznaczeń w okresie obowiązywania umowy.
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 12 mies. | Nr katalogowy / Nazwa odczynnika | Ilość opakowań na okres obowiązywania umowy | Cena 1szt/ op. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto (zł)
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I
RAZEM
III. Materiały zużywalne konieczne do wykonania 17000 oznaczeń w okresie obowiązywania umowy (ok. 10 m-cy).
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/op. | Nr katalogowy | Ilość opakowań na okres obowiązywania umowy | Cena 1szt/ op. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto (zł)
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I
RAZEM
IV. SERWIS APARATU - Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury - uwzględnione w ramach ceny ofertowej
Lp. | Materiały serwisowe potrzebne do przeglądu | Ilość na 12 miesięcy | Nr katalogowy | Ilość opakowań na okres obowiązywania umowy | Cena 1szt/ op. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto (zł)
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I
RAZEM
V. Dzierżawa analizatora
Lp. | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto dzierżawy (zł)
[6 empty] | (kol.C x kol.D) |  | (kol.E + (kol. E x kol. F %))
A | B |  |  | C | D | E | F | G
| Analizator: (nazwa, typ) |  |  | 10
Ogółem I - V
W przypadku posiadania numerów katalogowych, prosimy o wpisanie ich do tabeli.
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 211 )
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Materiały kontrolne metrykowane na oferowany aparat do codziennej kontroli jakości na minimum dwóch poziomach wartości - N, P
7. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
8. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze).
9. | Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
10. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
11. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku do pakietu nr 2
12. | Wykonawca winien samodzielne określić wymagane odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne, materiały zuzywalne, serwisowe itp. (i ich ilości) potrzebne do wykonania wymaganej liczby oznaczeń
Wartość netto pakietu nr 2 ..................(słownie...............................................................................................)
Wartość brutto pakietu nr 2 .................(słownie..............................................................................................)
| …………………………..….……. |  |  | ………………………………………………………….
| /data/ |  |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Zał. 1 Pakiet 2- koagulologia
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 2 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
Nazwa aparatu:
Producent:
Typ/Model:
Rok produkcji:
Lp. | Opis parametrów granicznych | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (opisać) *
A | B | C | D | E
1 | Analizator - rok produkcji nie wcześniej niż 2015 | TAK
2 | Pełna automatyzacja procesu oznaczenia wraz z rozcieńczaniem próbek badanych, kalibratorów i kontroli | TAK
3 | Wydajność aparatu co najmniej 100 ozn/h (dla PT i APTT) | TAK
4 | Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi (odczyt na zasadzie nefelometrii) jak i chromogennymi/ immunologicznymi (odczyt kolorymetryczny). Brak konieczności przełączania filtrów odczytu w przypadku próbek z interferencjami (hemoliza, bilirubinemia, lipemia) | TAK
5 | Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa | TAK
6 | Automatyczny załadunek kuwet z magazynku kuwet do bloku reakcyjnego i automatyczny wyładunek z bloku reakcyjnego do zbiornika na odpadki, bez konieczności przerywania pracy aparatu; możliwość załadunku kuwet także w trakcie pracy analizatora | TAK
7 | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych do próbek i odczynników - odczyt automatyczny wszystkich wkładanych w statywie materiałów, brak konieczności indywidualnego skanowania materiałów przez operatora | TAK
8 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa | TAK
9 | Oddzielne igły pipetujące do odczynników i próbek badanych (zapobieganie kontaminacji); przebijak korków zamkniętego pobrania również dla próbek CITO | TAK
10 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w wewnętrzną bazę danych wyników pacjentów i danych kalibracyjnych (zapamiętywanie kalibracji) | TAK
11 | Możliwość wykonywania testów „reflex” wg zasad ustalonych przez użytkownika | TAK
12 | Analizator przystosowany do podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) – komunikacja dwukierunkowa (system Eskulap) | TAK
13 | Trwałość odczynników do PT, APTT, Fib co najmniej 3 dni na pokładzie aparatu i tydzień w temp 2-8ºC | TAK
14 | Tromboplastyna ludzka rekombinowana ISI 1.0 +/- 0,1 | TAK
15 | D-dimery odczynnik w oparciu o przeciwciało monoklonalne; trwałość na pokładzie min 5 dni,w lodówce dla odcz. roboczego min 1 miesiąc; odczynnik ciekły wraz z ciekłym materiałem kontrolnym; liniowość w pierwszym badaniu min 6000 ng/ml FEU; | TAK
16 | Trwałość kontroli do podstawowych metod krzepnięciowych min 24 h na pokładzie aparatu | TAK
17 | Co najmniej 40 pozycji próbkowych, każda może być w razie potrzeby próbką CITO | TAK
18 | Baza danych min 500 pacjentów wraz z przechowywaniem krzywych wszystkich wykonanych reakcji | TAK
19 | Mała ilość czynności konserwujących, brak konieczności wymiany źródła światła przez okres trwania umowy | TAK
20 | Wyposażenie w monitor LCD , klawiaturę, mysz, UPS i drukarkę laserową | TAK
21 | Instalacja (w tym podłączenie do LIS) na koszt Wykonawcy, | TAK
22 | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy bezpłatne | TAK
23 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK
24 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i w interpretacji wyników. | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | Punktacja: |  | Odpowiedź Wykonawcy: TAK/NIE
1 | Możliwość wstawienia próbki CITO w każdym momencie pracy analizatora | TAK-20 pkt. / NIE-0pkt.
2 | Możliwość wykonywania badań zarówno z różnego rodzaju probówek pierwotnych jak i z naczyniek na mikropróbki | TAK-20 pkt. / NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w krytdrium Jakość (Parametry techniczno-funkcjonalne) wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostac potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania - dokumenty te winny zostać złożone wraz z ofertą
| …………………………..….……. |  | ………………………………………………….
| /data/ |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/