SPZOZ_NT/DZP/PN/01/19

Załącznik nr 1F do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 6 - Wózek inwalidzki - 4 szt.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne sprzętu medycznego, urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

- Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

CPV:  33193100-0 Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ: .................................. Producent: Rok produkcji nie starszy niż 2019r.: |  | Podać |  |  |
|  | Wózek wykonany ze stali precyzyjnej. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Waga wózka do 16,5 kg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Obciążenie wózka minimum 130kg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Podłokietniki wózka odchylane i wyciągane | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Podnóżki wózka odchylane do wewnątrz i na zewnątrz oraz odpinane | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja wysokości płyty podnóżka | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Koła przednie w wersji krypton pełne) lub pompowane | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Koła tylne w wersji pompowane | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Koła na szybkozłączce | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Długość wózka 1100 – 1140mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wysokość wózka 925-940mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wózek posiada konstrukcję modułową, standardową wersję można modyfikować | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwe rozmiary siedziska: 39, 42, 44, 46, 48, 50 (cm) do wyboru przez Zamawiającego | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar całkowity wózka względem szerokości siedziska: 58, 61, 63, 65, 67, 69 (cm) | TAK | Bez punktacji |  |
| WARUNKI SERWISOWE |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać | 24 miesiące - 0 pkt 30 miesięcy - 10 pkt 36 miesięcy - 20 pkt 42 miesięcy - 30 pkt 48 miesięcy i dłużej - 40 pkt |  |
|  | Okres rękojmi wynosi 2 lata | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 3 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 7 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość netto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wózek inwalidzki Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy